编号：       
青岛理工大学

申购大型精密贵重仪器设备（软件）
可行性论证报告

	拟购仪器设备（软件）名称： 
	                      

	实验中心（室）名 称：
	                              

	设备购置负责人：
	                      

	申报部门负责人（签名）：
	                              

	申报部门（公章）：
	                             

	申   报   日   期：
	        年     月      日


青岛理工大学
2016年
填  表  说  明

1、 对购置单价在人民币5万元以上的仪器、单价在人民币5万元以上的软件、单价在人民币10万元（含10万元）以上的设备、总价值（包括安装、培训、改造等费用）在人民币10万元（含）以上的成套仪器设备（软件）、单价不足人民币10万元但属于国外引进且属国家有关部门规定明确为贵重稀缺的仪器设备（软件），均应按通知要求进行可行性论证并逐项详细认真填写此表。
2、 申购单位应按本表所要求的内容逐项进行调研和填写，并按购置大型仪器设备（软件）所需金额组织5人以上相关学科专家及有关人员，分级论证并上网公布，要求学科专家填写论证报告，相关部门填写审批意见。
3、 进口仪器设备（软件）名称、生产厂家同时用中英文填写。

4、 如所购置仪器设备（软件）系原仪器设备附件、添置件、或扩大使用功能，请填写上原仪器设备的使用机时，培养人数等情况。
5、 本表一式三份，经审核后，一份存教务处，作为计划编制审批依据；一份送校国有资产管理处作订购依据，一份存申请单位，待设备到货后列入设备档案。
一、申购仪器设备（软件）概况
	仪器设备（软件）名称
	中文
	主要用途
	

	
	英文
	
	

	主机型号规格
	
	单  价
	       万元
	厂  商
	

	附件型号规格
	
	单  价
	       万元
	厂  商
	

	申购数量
	
	负责人
	
	联系电话
	

	预计总金额
	人民币：                 万元    美元（欧元）：

	详细技术规格技术指标及附件要求
	


二、仪器设备（软件）购置可行性论证
	购

置

仪

器

设

备
（软件）
的

可

行

性

论

证

及

效

益

预

测

和

风

险

分

析
	购置仪器设备（软件）的理由和原因
包括：本校教学、科研等工作对拟购设备需求的紧迫性、必要性论证，购买该仪器设备（软件）在学科建设、教学实验及科学研究中的详细用途及工作量预测、本地区使用的必要性及工作量预测分析。


	
	仪器预计达到使用有效机时
	实验课名称
	实验项目
	学生人数
	周使用机时
	开机
周数
	年机时数（1）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	在研科研课题名称及编号
	年机时数（2）
	本地区服务项目
	年机时数（3）
	年度总机时数

（1）＋（2）＋（3）

	
	
	
	
	
	
	


二、仪器设备（软件）购置选型论证
	拟选购仪器设备（软件）的先进性和适用性
包括仪器设备（软件）适用的学科范围，所选品牌、档次、规格、性能、价格及技术指标的合理性，拟购置的仪器设备（软件）先进性、经济性及生产厂商的信誉等说明。
                                                                  

	市

场

及

应

用

情

况

调

研

	本地区有何单位有同类仪器，已购置单位使用该仪器设备（软件）情况、售后服务情况和技术经济评价。

	
	国内外同类型仪器设备（软件）的型号、性能、技术指标、供应情况、质量、价格、服务等综合比较。

	
	同类仪器设备（软件）在校内、外布局及使用情况及前景分析。


三、安装运行环境及设施条件论证
	确定的存放地点
	
	面 积
	m2
	房间数
	间

	仪器最大
用电功率
	KW
	确定存放地点最大供电功率
	KW

	平均每天用水
	m3
	是否需安装循

环水系统
	

	消耗何种气体、试剂
	
	平均月消耗量
	升/月

	配备环境设施要求

	UPS电源
	
	变压器
	
	去湿机
	

	空调器
	
	空压机
	
	真空系统
	

	防尘设备
	
	地  面
	
	其   它
	

	所需的配套、辅助设备及落实情况

	拟购置的仪器设备（软件）日常运行消耗、维修（不低于购置费的6%）、升级、技术改造等后续运行维护资金的来源及可靠程度。

	房屋改建计划、进度要求（附改建计划图、水、电、气、家具配备）及落实情况（说明是否已建、正建、设计中、已批）：

	仪器设备运行对劳动保护有何要求；对环保、安全有何影响及预防措施

	后勤处关于水、电负荷情况审批意见签章（仪器最大用电功率大于等于５KW）
	审核人签字：             负责人签字：

年    月    日


四、使用、维护设备技术人员配备保障情况
	需要配备使用维护人员情况说明
	

	仪器设备（软件）技术负责人
	
	专职或兼职
	
	使用管理大型仪器设备（软件）经历
	
	熟悉和使用本仪器设备（软件）经历及培训情况
	

	
	姓名
	年龄
	专业
	职称
	专职或兼职
	使用设备经历及使用培训情况

	使用、维护人员情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	人员培训

计划
	拟外出考察人员
情       况
	

	
	使用、维护培训

情       况
	

	
	维修能力培训

情       况
	


6、 运行机制及预期效果或效益分析（本项将作为验收考核的主要指标）
	运行机制

及效益分析
	1、购置仪器设备（软件）后，拟采取的开放运行设想、共用、共享方案等措施。
2、购置仪器设备（软件），对教学、科研、学科建设等的支撑和贡献，预计在教学、科研取得的效益和成果。

3、购置仪器设备（软件），对本地区区域经济发展的贡献和社会效益。


六、学科专家可行性论证结论

	论证意见
主持人姓名              （签字）
单位             
         年       月      日

	
	姓  名
	单  位
	专  业
	职称
	签    名

	参加论证的相关学科专家签字
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


七、审核审批意见

	部门审核意见：

                         负责人签字（盖章）：   

       年      月     日

	教务处意见

                      负责人签字：   

       年      月     日

	校长审批意见

签字：         

       年      月     日


PAGE  

